淮安粮安粮油检测有限公司仪器设备采购项目招标文件

项目名称: 仪器设备采购项目

项目编号: 苏九代[2021]009号

采购单位：淮安粮安粮油检测有限公司

招标代理：江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司

二〇二一年五月

目      录

第一章  投标邀请……………………………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………………………7

第三章  评标标准……………………………………………………24

第四章  合同格式及条款……………………………………………27

第五章  项目采购需求………………………………………………39

第六章  投标文件格式………………………………………………45

第一章  投标邀请

第一部分  投标邀请

受淮安粮安粮油检测有限公司的委托，江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司就仪器设备采购项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目名称及编号

项目名称: 淮安粮安粮油检测有限公司仪器设备采购项目

项目编号: 苏九代[2021]009号

二、招标项目简要说明

（一）招标项目简要说明

仪器设备采购，1批,详见招标文件第五章。

（二）本项目采购预算为壹佰零柒万元整。

三、投标人应当具备下列资质要求

（一）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定，并提供下列材料：

1.提供有效的营业执照、税务登记证或三证合一的新版营业执照（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

2.提供开标前六个月内中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

3.提供开标前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

4．提供包含下列内容的书面承诺书（加盖投标人公章，具体见示范格式三，必须提供）：

①企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

②参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

④凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

（二）不接受有下述情况的供应商参加本次采购活动：

1.投标人为联合体供应商的；

2.投标人被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。

四、招标文件获取信息

请投标人于2021年5月7日至2021年5月17日报名，并在江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司网站直接下载电子版招标文件（开标签到时缴纳报名费300元）。

特别提醒:各供应商在投标截止时间前,如有采购信息的更正或修改，而因供应商未及时响应，其责任由供应商自行承担。

五、投标信息

1、投标截止时间:2020年5月18日下午14:30

2、投标文件接收地点:淮安市淮安区北门大街23号（五楼会议室）

六、开评标信息

1、开标时间: 2020年5月18日下午14:30

2、开标地点: 淮安市淮安区北门大街23号（五楼会议室）

3、开标方式:纸质开标

4、评标地点: 淮安市淮安区北门大街23号（四楼会议室）

七、本次招标联系事项

1、采购人联系方式

（1）联系人:吉荣

（2）联系电话:15365938899

（3）联系地址:淮安市淮安区承恩大道15号

（4）邮编:223200

2、江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司联系方式

（1）联系人：杨志刚

（2）联系电话：0517-85883069

八、其他事项

（一）投标保证金:本次项目的投标保证金总额为人民币贰万元整;换取保证金收据地点：江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司（淮安区北门大街23号）三楼财务室；联系电话：0517-85883051。

保证金应由投标人的账户打入指定账户，投标人应当尽量提前递交投标保证金，确保在换据时财务室能查询到到账信息。若因查询不到到账信息导致无法换据的，后果由投标人自行负责，投标保证金的换据和退还需本单位人员办理。

（二）投标保证金应采用下列形式之一：

投标人可携带电汇（必须提供电汇凭证复印件）、网上银行支付，转账支票进账单（进账单上必须是付款行盖转讫章），以上所有方式以江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司楚州分公司开户银行提供的到账凭证为据。

投标人请于投标截止时间前办理好以下事宜，以确认投标保证金合规提交：1、投标人须持江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司楚州分公司财务开具的投标保证金单据；2、投标保证金的交纳主体必须是投标供应商本身。以上有一项不符合的，其投标文件将被拒收。

（三）投标保证金缴纳信息：

（1）开户名：江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司楚州分公司

（2）开户行：中国建设银行楚州支行

（3）银行账号：32001726836052503552

（四）本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

九、招投标说明

1、本项目采用纸质文件招标投标。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司（以下简称招标代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目收取标书工本费和中标管理费。

4.3采购人委托招标代理公司对本项目的保证金进行收退管理。采购人或财政监管部门需要暂缓退还相关供应商保证金的，须出具书面文件，否则招标代理公司可按相关规定退还保证金。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式通知采购人和招标代理公司，采购人和招标代理公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人和招标代理公司无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人和招标代理公司将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2招标文件的修改将通过纸质材料书面领取。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和招标代理公司有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人和招标代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件的编制

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人和招标代理公司不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.投标保证金

15.1本次项目的投标保证金总额为人民币贰万元整。换取保证金收据地点：江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司（淮安区北门大街23号）三楼财务室；联系电话：0517-85883051。

投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第15.8条规定没收投标人的投标保证金。

15.2投标保证金的交纳形式:

15.2.1投标人可携带电汇（必须提供电汇凭证复印件）、网上银行支付，转账支票进账单（进账单上必须是付款行盖转讫章），以上所有方式以江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司楚州分公司开户银行提供的到账凭证为据。

投标人请于投标截止时间前办理好以下事宜，以确认投标保证金合规提交：1、投标人须持江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司楚州分公司财务开具的投标保证金单据；2、投标保证金的交纳主体必须是投标供应商本身。以上有一项不符合的，其投标文件将被拒收。

15.3投标保证金缴纳信息：

（1）开户名：江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司楚州分公司

（2）开户行：中国建设银行楚州支行

（3）银行账号：32001726836052503552

15.3.1投标人在交纳投标保证金时，应按照上述银行帐号交纳投标保证金，由投标人的账户打入指定账户，否则出现投标保证金无法按规定时间到账从而导致无效投标的，其后果自负。

15.3.2投标保证金到账截止时间统一为投标文件接收截止时间。因投标保证金交纳及银行进帐期间需一定的时间，因此，请各投标人提前做好交纳投标保证金的工作，以确保保证金按期到帐，在换据时财务室能查询到到账信息。若因查询不到到账信息导致无法换据的，后果由投标人自行负责，投标保证金的换据和退还需本单位人员办理

15.4在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，采购人和招标代理公司将视其为非响应性投标而予以拒绝。

15.5未中标人的投标保证金，在正常情况下招标代理公司将在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（不计利息）。未中标人应主动到招标代理公司办理退还手续。

15.6未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第16.2条规定执行。

15.7中标人的投标保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。

15.8发生下列任一情况，投标保证金将不予退还:

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、招标代理公司工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同；

（7）中标人在规定期限内未能根据第31条规定交纳履约保证金。

15.9中标人若发生本条第15.8款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，招标代理公司在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件的载体、签署、密封和标记

17.1纸质投标文件

17.1.1纸质投标文件须打印并加盖投标人公章。

17.2纸质投标文件的密封和标记

17.2.1投标人应将纸质投标文件密封。

17.2.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号。

17.2.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.3本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、投标文件的递交

18.投标文件递交

18.1投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前现场递交纸质投标文件一份。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购人或招标代理公司可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1招标代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

21.2对于纸质投标文件的修改，投标人的修改文件应按第17条的规定进行编制和签署，并进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

21.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

21.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

五、开标及评标

22.开标

22.1招标代理公司将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理公司当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标代理公司认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

22.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，采购人报经相关部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理公司根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，可以与该两家供应商进行竞争性谈判或竞争性磋商。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由招标人授权招标代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1采购人将依法对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格性审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

23.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件的规定交纳投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“▲”）的商务和技术要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（详见采购需求）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中（“▲”）的商务和技术要求】；

（13）采购人提出其他无效投标处理条款（如果有的话，详细见招标文件中项目采购需求部分）。

23.2.2.9 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照22.4款执行。

23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3 评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人和代理公司修改招标文件后重新组织采购活动。

26.评标过程的保密

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3 在评审期间，招标代理公司将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标代理公司和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标供应商

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

27.2采购人或者采购人委托评标委员会直接确定中标人。

27.3招标代理公司将在江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司网站发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，招标代理公司将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1招标代理公司在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到招标代理公司通知后五个工作日内必须到招标代理公司领取中标通知书并办理相关交费手续。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4在中标人按照规定向采购人提交履约保证金后，招标代理公司将及时通知其他未中标的投标人，并按照第15条规定退还其投标保证金。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订采购合同生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按相关规定进行处理。

30.货物或服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物或服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价5%的履约保证金。已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。

31.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。

31.3如果中标人没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报相关部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理公司提出质疑。书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以参加投标供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标代理公司有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或招标代理公司不予受理。（参照财政部政府采购供应商质疑范本：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html）

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.7 采购人或招标代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或招标代理公司将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或招标代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请相关部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。

三、具体标准:

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分53分；在此基础上，招标文件中标注“▲”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“★”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣5分，标注“★”的为重要参数，供应商必须在投标文件内提供制造商盖章的技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。 | 53 |
| 3.1 | 售后服务 | 项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的得1分，在此基础上免费质保每增加1年加1分。本项最高得2分。 | 2 |
| 3.2 |  | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案等打分，完善且贴近采购人需求的得4分，比较完善得2分，一般得1分，未描述得0分。 | 4 |
| 4 | 实施方案 | 评委根据实施方案是否贴近用户实际需求给分，实施方案具体、可实施性强、贴近用户需求4分，实施方案较好42；实施方案一般1分，实施方案较差、不切实际0分。 | 4 |
| 5 | 业绩 | 2018年1月1日至今供应商有过类似项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件，原件备查），提供一个得1分，最高4分。 | 4 |
| 6 | 投标文件完整和规范性 | 根据投标文件制作是否规范、总体描述是否清晰、明确、准确。由评委酌情评分。最优为2分，较好为1分，一般为0.5分。 | 2 |
| 7 | 国家政策导向 | 1、投标产品属于财政部、生态环保部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 1 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号    的    采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价5%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

具体和采购人联系

2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为电汇（必须提供电汇凭证复印件）、网上银行支付、转账支票进账单（进账单上必须是付款行盖转讫章）。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金退款申请表，到招标代理机构办理保证金退还手续。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在采购人收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。本合同一式四份，甲方、乙方各执贰份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                        乙    方:

单位盖章:                        单位盖章:

代表签字:                        代表签字:

签定日期:                        签定日期:

单位盖章:

日    期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“见证方”系指招标代理机构。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1乙方应在领取中标通知书之前，向采购人提供相当于中标总价5%的履约保证金；乙方属于中小企业范围内，应在领取中标通知书之前，向采购人提供相当于中标总价2%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

户名：

账号：

开户行名称：

开户行地址：

15.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为电汇（必须提供电汇凭证复印件）、网上银行支付、转账支票进账单（进账单上必须是付款行盖转讫章）。

15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金退款申请表，到招标代理机构办理保证金退还手续。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1   招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在采购人收到乙方提交的履约保证金之日起生效。

20.3本合同一式四份，甲方、乙方各执贰份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

(一)具体要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原子吸收分光光度计 | 套 | 1 |
|  | 原子荧光光度计(带液相) | 套 | 1 |
|  | 微波消解仪 | 套 | 1 |
|  | 醒发箱 | 台 | 1 |
|  | 针式和面机 | 台 | 1 |
|  | 面团成型机 | 台 | 1 |
|  | 面包体积测定仪 | 台 | 1 |
|  | 小麦磨粉机 | 台 | 1 |
|  | 保水磨 | 台 | 1 |
|  | 酶标仪 | 台 | 1 |
|  | 蒸锅 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢碗 | 个 | 10 |
|  | 铝制蒸饭盒 | 个 | 20 |
|  | 温湿度计 | 个 | 15 |
|  | 面筋洗涤仪配套粗网、细网、白色塑料桶 | 套 | 1 |

（二）具体技术参数

一、原子吸收分光光度计

1、 工作条件

1.1	环境温度：0 - 40℃

1.2	相对湿度：20-80%

1.3	适用电源： 220V ( AC )，50Hz

2、 技术参数要求

2.1 光源

★2.1.1灯座：8灯座以上，自动选择各灯位置，可同时点亮2只灯（其中一只预热灯）

2.1.2 空心阴极灯：220Hz电调制，3-5mA工作电流，可直接插国产灯无须转接头

2.2 分光系统

2.2.1 波长范围：190nm-900nm

2.2.2 单色器：消象差C-T型单色器装置

2.2.3 光栅刻线： 1800条

2.2.4 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm：五档自动切换

2.2.5 波长准确度：±0.25nm

2.2.6 波长重复性：0.15nm

2.2.7 基线漂移：0.005A/30min

2.3安全措施：具有异常压力监视器、氩气压力监视器、冷却水流量监视器、石墨管瞬间断裂保护等多重安全自动保护功能。

2.4 石墨炉分析

2.4.1 特征量（Cd）：0.5×10-12g

2.4.2 检出限(Cd)<1×10-12g;

2.4.3 精密度(RSD)<3%

2.4.4 加热温度范围：室温～2650℃

★2.4.5 加热方式：先进的石墨炉横向加热方式，采用横向平台石墨管。

2.4.6 加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控最大功率方式

2.4.7 升温方式：斜坡升温．阶梯升温．最大功率加热升温

2.4.8 控温精度：< 1%

2.5 背景校正

2.5.1 氘灯背景校正

2.5.2 自吸背景校正

2.6 数据处理

2.6.1 测量方式：石墨炉法

2.6.2 浓度计算方式：标准曲线法(1～3次曲线)，标准加入法、内插法

2.6.3 重复测量次数：1～20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差

2.6.4 结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印

3、自动进样器技术指标

3.1自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗，减少样品残留

3.2欠压保护功能：自动检测气体压力，气体小于0.2MPa压力欠压报警

3.3调节取样深度：通过软件可以调节取样深度

3.4添加基体改进剂：可以添加3种基体改进剂

3.5注射器容积：100 uL

3.6清洗瓶容积：800 mL

3.7样品盘杯位数：76杯位，包括70杯位×1.5 mL和6杯位×10 mL

3.8进样范围：5μL-20μL；进样重复性：2%

4、配置要求：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 石墨炉原子吸收分光光度计主机 | 1台 |
| 石墨炉自动进样器 | 1台 |
| 自动控温冷却循环水系统 | 1套 |
| 元素灯：铅、镉 | 各1只 |
| 石墨管 | 1套 |
| 软件光盘 | 1套 |
| 品牌商用台式机 | 1套 |
| 品牌激光打印机 | 1套 |

5、售后服务要求：

5.1 在检验机构中有广泛的用户，市场占有率高，维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。

5.2免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

5.3质保期：验收合格后12个月为质保期，终身维修。

▲5.4为确保采购单位的售后服务有保障，需提供产品的生产制造商针对本项目的售后服务承诺书。

二、原子荧光光度计(带液相)

1、基本要求：

该仪器包括原子荧光总量分析主机和液相形态分析单元，适用于水和废水、气体、固体、土壤及生物介质中的样品测定，可进行中Hg、As、Se、Sb、Bi、Sn、Pb、Te、Ge、Cd、Zn等元素的总量分析，亦可进行Hg、As、Sb、Se等元素的形态或价态分析，其分析方法满足国家相关标准方法的要求。

2、 工作环境：

电源：220V，50Hz；温度：10～35℃；相对湿度：≤80%

3、技术参数要求：

3.1检测能力：该仪器包括原子荧光总量分析主机和形态分析单元，总量分析主机可与形态分析单元分离使用；主机至少为全自动双通道双元素同测，适用于Hg、As、Se、Sb、Bi、Sn、Pb、Ge、Te、Cd、Zn、Au等元素的痕量检测；形态分析时的单次测量时间小于15分钟。

3.2总量分析主机光源系统：光源系统为脉冲供电方式，空芯阴极灯采用编码技术，仪器自动识别和变更空芯阴极灯，可监控空芯阴极灯使用寿命。

3.3总量分析主机进样系统：采用全自动内置式间歇泵进样，全自动智能化运行，可自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线（r＞0.999重复测量确保斜率值不变），同时配置大于80位的外置式防酸全自动进样器。

3.4 总量分析主机全部进、排液管道内置，采用嵌入式氢化物发生系统，屏蔽式低温点火石英原子化器（或称屏蔽式石英炉低温原子化器）；主机检测系统采用光电倍增管，信噪比高，性能稳定；仪器具备开机自检、自动诊断、自动保护、自动报警功能。

3.5 总量分析主机气路控制模块，保证流量稳定性和一致性；主机采用化学气液分离装置，保证在线消除水蒸气和气泡。

3.6 形态分析单元一体化：液相色谱-原子荧光形态分析单元一体化系统，包括分离单元、柱温控制、紫外消解、蒸气发生装置等，紧凑型设计以便于操作。

3.7液相形态分析单元采用微型高压液相色谱泵，带有柱温控制和显示，改善样品分离效果，可进行等度和梯度测量。

其中，高效液相泵的性能指标，不低于以下配置：

（1）输送系统：高压泵，可进行梯度洗脱；

（2）泵头：10 ml；

（3）泵头材质：不锈钢、钛镶嵌、陶瓷材质可选；

（4）最大输送压力：40 MPa (400 bar, 5800 psi)；

（5）流量范围：0.001 - 10 ml/min；

（6）流量精度：± 1%；

（7）流量精度：≤ 0.5 % RSD；

（8）系统保护：最小压力和最大压力，程序保护（具有压力传感器）；

（9）控制：LAN，RS-232；模拟：远程控制模块，控制面板。

3.8 形态分析单元在线消解：可自动切换在线紫外消解装置，缩短管路，方便优化分析条件，无紫外光泄露，保护人体不受损害。

3.9 形态分析单元柱温控制：稳定的柱温控制，提高色谱柱的分离效果，最好内置双柱箱控制。

3.10 形态分析单元色谱柱：一次可装两根色谱柱，通过软件切换色谱柱，无需手工切换，切换简单方便。

3.11形态分析单元数据处理：原子荧光的数据采集可以用模拟信号方式输出，直接配接各类商品的色谱工作站软件；总量和形态分析软件，采用独立软件控制有仪器，以保证出峰时间一致。

3.12 废气吸收：配备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱，自动进行测量废气捕集净化，以防止二次环境污染。

3.13 包含自动配置标准曲线在内的一键操作功能：操作全智能化，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量；具备从单点配置标准曲线系列、自动稀释高浓度样品直到样品分析完毕的一键完成功能；可导出多种报告和数据格式，并备存专家帮助系统。

3.14 仪器性能指标：

（1）总量分析

| 元素总量 | 最小检出限（µg/L） | 精密度 （RSD） | 线性范围 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg、Cd | 0.001 | ＜0.9% | ≥103 | ≥0.999 |
| As、Se、Sb、Sn、Bi、Pb、Te | 0.01 |  |  |  |
| Ge | 0.05 |  |  |  |
| Zn | 1.0 |  |  |  |
| Au | 3 |  |  |  |

（2）形态分析

| 元素形态 |  | 最小检出量（ng） | 分析时间 （min） | 精密度（RSD） | 线性范围 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | 无机汞Hg（Ⅱ） | 0.05 | ≤12 | ≤4% | ≥103 | ≥0.999 |
|  | 甲基汞MetHg | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 乙基汞EtHg | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 苯基汞PhHg | 0.1 |  |  |  |  |
| As | 亚砷酸盐As（Ⅲ） | 0.05 | ≤12 |  |  |  |
|  | 二甲基砷DMA | 0.1 |  |  |  |  |
|  | 一甲基砷MMA | 0.1 |  |  |  |  |
|  | 砷酸盐As（Ⅴ） | 0.2 |  |  |  |  |
| Se | 硒代胱氨酸SeCys | 0.3 | ≤15 |  |  |  |
|  | 硒甲基硒代半胱氨酸SeMeCys | 1 |  |  |  |  |
|  | 亚硒酸盐Se（IV） | 0.1 |  |  |  |  |
|  | 硒代蛋氨酸SeMet | 2 |  |  |  |  |
| Sb | 三价锑Sb（Ⅲ） | 0.1 | ≤15 |  |  |  |
|  | 锑酸盐Sb（Ⅴ） | 0.5 |  |  |  |  |

4、配置要求：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 原子荧光光度计主机、80位以上的自动进样器及配套样品管 | 1 套 |
| 内置式间歇泵进样系统以及内置式氢化物发生系统 | 1套 |
| 专用编码空芯阴极灯(砷、汞) | 2只 |
| 内置微型液相双泵的形态分析单元（内含分离单元、柱温控制、紫外消解、蒸气发生），微型液相泵和内置式紫外消解仪 | 1套 |
| 砷形态色谱柱及保护柱、汞形态分析色谱柱及保护柱 | 1套 |
| 总量与形态分析系统操作软件 | 1套 |
| 品牌商用台式机 | 1套 |
| 品牌激光打印机 | 1套 |

5、售后服务要求：

5.1 在检验机构中有广泛的用户，市场占有率高，维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。

5.2免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

5.3质保期：验收合格后12个月为质保期，终身维修。

▲5.4为确保采购单位的售后服务有保障，需提供产品的生产制造商针对本项目的售后服务承诺书。

三、微波消解仪

1.用途：用于固废，矿石，土壤、食品、农产品等各类样品的酸消解、溶剂萃取等样品前处理，为AAS，ICP，ICP-MS等仪器提供样品制备。

2.技术参数

2.1.消解方式：微波密闭消解模式，批量处理，确保挥发性元素回收率。

3.微波系统要求

3.1磁控管结构设计：采用工业级双磁控管错位排列设计，有效提升炉腔微波均匀性，及仪器长时间稳定工作

3.2 最大微波输出功率：≥1800W；微波频率，2450 MHz；

3.3微波发射方式：非脉冲连续微波发射；

3.4微波控制方式：高频闭环反馈控制技术，根据消解罐罐数自动分配功率。

4.炉腔要求

4.1腔体容积：≥65L；

4.2批处理能力：同时可处理8个，消解罐容积：100ml；

4.3腔体材料：工业级316L不锈钢无缝焊接而成，钢板厚度要求≥3mm；

4.4腔体防腐：腔体喷涂多层特氟龙涂层，可放置强酸长期性的渗透侵蚀；

4.5炉门及门锁结构：采用高强度不锈钢承载安全防爆门，主体材料为316L全固态不锈钢，并采用多层复合一体式设计；

4.6安全与标准：炉门具有缓冲浮动设计，可在腔内压力过大时浮动释放部分压力后再密闭，并有异常自动急停功能和报警功能，安全性符合国标《GBT 26814-2011》和国际CE标准。

- 温度测控系统要求

5.1测温方式：必须采用不受微波干扰的光纤传感器，实时监控样品溶液的真实温度，并显示温度变化曲线；

5.2测温范围：0-350℃；测温精度：±0.1℃。

- 全罐压力测控系统要求

6.1全罐压力测控传感器：采用非接触压力传感器，实时扫描和监控所有消解罐内部样品的真实压力，并显示压力变化曲线超压自动调整/停止微波发射并自动报警；

★6.2全罐控压：为保证安全，要求消解工作中测控所有消解罐的压力变化，非主控罐测压；同时仪器显示屏显示所有消解罐的压力数字变化；（提供仪器图片证明材料加盖制造商公章）

6.3测压范围：0-15Mpa；测压精度：0.01Mpa 。

- 软件控制系统要求

7.1软件功能：操作简单易懂，可实时显示温度、压力、步骤、时间等消解数据和曲线；

7.2方法及数据：内置250多个方法的方法库，可外接PC导出实验数据及方法；

7.3控制方式：温度、压力双重测控系统，并且同时测控。同一条程序既能够设定温度梯度程序，也能够设定压力梯度程序。

- 消解罐要求

8.1外罐材质：由纤维复合PEEK制作，防爆裂并支持水洗易于清洁；

8.2内罐材质：由进口TFM（改性聚四氟乙烯）制作，耐强酸腐蚀；

8.3最高耐受压力：≥ 15Mpa；最高耐受温度：≥ 300℃；

8.4容积≥ 100mL；

8.5安全保护：消解罐具有“开关”式定量泄压功能，超过工作压力上限时，泄压槽自动泄压，降压时又迅速闭合，确保消解过程的安全；

8.6消解罐零耗材：消解罐在使用过程中无需防爆膜，密封圈等任何耗材

8.7消解罐转子旋转方式：360连续旋转。

- 配置要求

9.1微波消解仪主机1台

9.2高精度温度测控系统1套

9.3全罐压力压力测控系统1套

9.4耐腐蚀排风系统1套

9.5超高压消解罐转子（配置有100mL消解内外罐8罐位）1套

9.6能与消解内罐配套使用的8孔以上赶酸仪1台

10、售后服务要求：

10.1 在检验机构中有广泛的用户，市场占有率高，维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。

10.2免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

10.3质保期：验收合格后12个月为质保期，终身维修。

▲10.4为确保采购单位的售后服务有保障，需提供产品的生产制造商针对本项目的售后服务承诺书。

四、醒发箱

1、用途：用于品尝试验中面团的醒发。

★2、配置要求：

2.1醒发箱（北京东孚JXFD7） 1台

2.3中文操作手册 1套

3、技术参数要求：

3.1工作电源220V，电机功率≤2000W；

3.2醒发箱内膛容积不小于0.3m3；

3.3温度控制范围：（室温+5℃）--40℃；

3.4控温精度：±1℃；

3.5相对湿度控制范围应在70-90%之间，控湿精度：±5%；

3.6在20℃室温升温到工作温度时间不超过1小时；

3.7风门应可调节，使各工位温湿度控制均匀，温差不超过±1℃；3.8装有玻璃观察门，可随时观察样品的醒发状态；

3.9配有标准面包听8个，满足国家标准制作面包的需求；

3.10配有附件，满足制作挂面等的需求；

★3.11投标产品应通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见。（提供复印件加盖制造商公章）

★3.12投标产品具有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验仪器设备的函（提供复印件加盖制造商公章）

4、售后服务要求：

4.1 在检验机构中有广泛的用户，市场占有率高，维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。

4.2免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

4.3质保期：验收合格后12个月为质保期，终身维修。

▲4.4为确保采购单位的售后服务有保障，需提供产品的生产制造商针对本项目的售后服务承诺书。

五、针式和面机

1、用途：适用于各种粉料搅拌、揉和，形成面团。

★2、配置要求：

2.1针式和面机（北京东孚JHMZ200） 1台

2.2用户手册（中文） 1套

3、技术参数要求：

3.1工作电源220V，电机功率≤410W；

3.2样品量≤200g；

3.3采用针式和面，搅拌均匀；

3.4主轴转速104rpm；

3.5具有定时搅拌功能，定时精度为1s ；

3.6和面过程应有防止面粉溢出功能；

3.7搅拌过程应有安全防护，离开工作位置，搅拌立刻停止；

★3.8投标产品应通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见。（提供复印件加盖制造商公章）

★3.9投标产品具有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验仪器设备的函（提供复印件加盖制造商公章）

4、售后服务要求：

4.1 在检验机构中有广泛的用户，市场占有率高，维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。

4.2免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

4.3质保期：验收合格后12个月为质保期，终身维修。

▲4.4为确保采购单位的售后服务有保障，需提供产品的生产制造商针对本项目的售后服务承诺书。

六、面团成型机

1、用途：用于面团的压片与成型。将经过发酵或醒发后的面团置于可调间距的两

压片辊之间滚压，可有效排除体积较大的气泡。

★2、配置要求：

2.1面团成型机（北京东孚JCXZ-95） 1台

2.2用户手册（中文） 1套

3、技术参数要求：

3.1工作电源220V，电机功率≤180W；

3.2具有压片和成型功能；

3.3采用对辊挤压压片；

3.4压片辊具有轧距调节功能，辊距调节范围2-10mm；

3.5采用三辊辊压成型；

3.6压片辊和成型辊均采用特氟龙处理；

3.7压片辊规格：Φ95X150mm；

3.8成型辊规格：Φ70X330mm；

3.9成型面团长度可调；

3.10配有安全操作开关，便于操作，保证安全

★3.11投标产品应通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见（提供复印件加盖制造商公章）

★3.12投标产品具有国家粮食局司发便函：关于推广应用国产化粉质仪、拉伸仪和烘焙实验仪器设备的函（提供复印件加盖制造商公章）

4、售后服务要求：

4.1 在检验机构中有广泛的用户，市场占有率高，维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。

4.2免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

4.3质保期：验收合格后12个月为质保期，终身维修。

▲4.4为确保采购单位的售后服务有保障，需提供产品的生产制造商针对本项目的售后服务承诺书。

七、面包体积测定仪

1、外形尺寸：850×200×130mm
2、测量范围：标尺Ⅰ：0～600ml； 标尺Ⅱ：400～1000ml
3、填充物：粒径在1～2mm油菜籽
4、准确度：≦±1.0％
5、重现性：≦±0.8%

八、小麦磨粉机

1、用途：是实验室小麦制粉的专用设备，含高效圆筛筛理系统，备出的面粉在出粉率、灰份、面粉品质、烘焙性能方面与磨粉间大型机组接近，用于对小麦样品进行实验制粉，做面团流变学特性等品质分析或烘焙实验，评价小麦粉品质。

2、技术参数要求：

2.1磨辊端面为具有金属框架的透明盖板，磨粉作业过程中，磨辊和研磨中的混合料渣均清晰可见

2.2磨辊座下部集成有具有圆筒筛筛理装置，并置于金属密封罩中，设有上透明盖板和侧面透明盖板，兼具有高强度和良好的透视性

2.3双曲柄机构驱动园筒筛做变速转动，筛理效果好

2.4高效四辊连续三道研磨结构，研磨过程水分损失小，样品回收率高

2.5全合金磨辊经淬火处理，硬度高，耐磨，使用寿命长

2.6磨辊更换方便快捷

2.7电源：AC380V 50Hz，功率550W

2.8磨辊规格：φ70×30

2.9磨转速：快辊转速1200 r/min，慢辊转速550 r/min

2.10研磨量：0-100 g/min

2.11出粉率：60-70 %

2.12灰分：≤0.7 %（干基）

3、配置要求：

3.1 主机1台

3.2收集杯1个

九、保水磨

1、用途：研磨谷物，用于谷物水分含量测定

2、工作条件：

2.1电源：单相或三相110/220/440伏，1.1千瓦，50/60Hz

2.2环境温度：0℃ —45℃

2.3相对湿度：10—85%

3、技术参数要求：

3.1磨盘式，样品在尖锐的磨盘间被切碎，收集在易取下的塑料样品杯中。磨盘设计合理，碾磨快速、升温很低，不会造成明显的水分丢失

3.2磨盘分三种类型，满足不同要求

I型-标准型

用于水分含量测量

II型-细型

用于测定颗粒度指数PSI或碾磨细样品。

III型-粗型

用于测量燕麦和其它高水分样品

3.3粉碎速度：10-15秒研磨50克

3.4专用收集容器：250毫升带盖容量杯

3.5磨盘间距可调：样品磨碎的粗细度决定于磨盘的类型和磨盘间的距离。该粉碎磨磨盘间距有六个档可调。

3.6可选配专用喂料器，喂料器装有马达驱动，带橡皮叶轮进料，可使进料均匀，有助于高水分谷物、有壳谷物，如大麦、燕麦和稻谷等的碾磨

3.7单手操作门

3.8符合美国谷物化学协会AACC No.55-30规定。被批准用于烘箱法和近红外法水分含量测

4、配置要求：

4.1实验磨主机1台

4.2塑料漏斗1个

4.3带盖子的卸料斗1个

4.4清洁用毛刷 1个

4.5带有密封盖的样品收集盒  1个

4.6操作说明书  1套

十、酶标仪

1、用途：适用于终点法、动力学、MTT、酶活测定、ELISA、蛋白浓度测定、报告基因检测等各种临检应用

2、工作电源：100 - 240 V(50/60 Hz)

3、技术参数要求：

3.1光源：石英卤素灯

3.2波长范围：340 - 850 nm

3.3适用板型：96孔板

3.4滤光片：8位滤光片轮，标配3块滤光片：405 nm, 450 nm和620 nm，其他滤光片可选

3.5滤光片半带宽：3 -9 nm

3.6读数范围：0-6 Abs，线性范围（96孔板，标准测量模式，405nm）；0-4 Abs

3.7分辨率：0.001 Abs

3.8准确性(405nm)：± 1%  (0 - 3 Abs)；精确性(标准测量模式，405nm)：CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs)

3.9测量速度：≤6 s (96 孔板，快速测量模式)

3.10高分辨彩色显示屏，图形化界面

4、配置要求：主机1台，石英卤素灯1个，滤光片：405、450、620nm各1块

十一、蒸锅

1、蒸笼容量：≥7.5L

2、水箱容量：≥2.5L

3、功率：≥1000W

十二、不锈钢碗

1、材质：304食品级不锈钢

2、碗口直径：≥12cm

十三、铝制蒸饭盒

1、材质：优质铝材

2、规格：≥18 cm *10 cm *5cm（长宽高）

十四、温湿度计

1、测温范围：-10℃-40℃

2、测湿范围：10%-100%RH

3、测温误差：≤±1℃(10-30℃) 、 ≤±2℃（其他范围)

4、湿度误差：≤±5%RH(40%-75%RH）、≤±7%RH（25%-40%RH)

十五、面筋洗涤仪配套粗网、细网、白色塑料桶

1、粗洗涤网规格：26目

2、细洗涤网规格：200目

3、白色塑料桶：≥500m

（三）▲运输、安装、调试要求

运输

1、中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。

2、中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

安装调试

1、中标人根据采购人需求对产品安装、调试，安装调试所需费用由中标人承担。

2、中标人应提交详细安装进度表。

3、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、设备的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（四）▲质量保证及售后服务：

1、中标人必须保证提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2、中标人须对提供的所有货物（除项目技术要求另有说明外》提供不少于1年的质保期及免费技术支持服务，并对所有货物提供终身维护服务。质保期和技术支持服务自供需双方代表在签定验收报告之日起计算。在质保期内，所有服务及配件全部免费。质保期内，同一产品一个月内连续2次出现同一非人为故障，中标人须无偿更换同一档次产品。质保期内，采购人所购设备及软件发生任何故障，中标人都应免费上门检修。

3、中标人必须提供24小时电话服务热线，紧急情况下保证在接到故障电话后2小时内到场，并在4小时内修复。在质保期内，如4小时内无法修复产品，中标人必须提供替代设备给采购人使用，直到故障产品修复为止。

4、所有货物质保服务方式均为上门服务。在质保期内，须对所提供的设备做定期检查和保养。所有设备保修服务方式均为中标人或设备生产厂家上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人或原厂家承担。

（五）▲付款方式、履约时间、履约地点：

1、付款方式：货到安装调试完毕、验收合格并正常使用付款97%。（扣3%质量保证金不计利息,在仪器验收合格并正常使用6个月后给付。）

2、履约时间：要求合同签定并见证后30个工作日内货到安装调试完毕，若因货期给采购人造成影响损失的，中标人须赔偿损失。

3、履约地点：采购人指定地点。

第六章   投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二一年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，纸质投标文件必须按要求进行签字和盖章。

一、投标函

淮安粮安粮油检测有限公司:

关于    采购项目（项目编号:苏九代[2021]009号）招标文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为【大写:人民币    元（RMB￥    元）】的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（投标人公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标保 证金 | 金额（大写）: 投标保证金形式: |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 |  |

投标人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:      （加盖公章）       法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1．投标人提供下列材料之一：

⑴ 投标人提供法定代表人资格证明（原件必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章。法定代表人本人参与投标活动的，原件带至现场必查）；

⑵ 投标人提供授权委托书（原件必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至现场必查）；

2．提供有效的营业执照、税务登记证或三证合一的新版营业执照（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

3．提供开标前六个月内中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（复印件加盖投标人公章，必须提供）

4．提供开标前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

5．提供包含下列内容的书面承诺书（加盖投标人公章，具体见示范格式三，必须提供）：

⑴企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

⑵参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

⑶单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动

采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

6．不接受有下述情况的供应商参加本次采购活动：

（1）投标人为联合体供应商的；

（2）投标人被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。

注：上述是投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（如果有，请投标人按照招标文件要求提供证明材料）

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（请投标人仔细阅读招标文件第三章，并按照要求提供。）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (盖章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授 权 委 托 书

致淮安粮安粮油检测有限公司：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市城南粮库组织的（项目编号:    ）淮安市城南粮库设备采购项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺   书

淮安粮安粮油检测有限公司：

我方在（仪器设备采购项目苏九代[2021]009号）的采购活动的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月   日